## Приложение 1 к ЗЦП
приложение 1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Тест RPR на сифилис | 50002 Экспресс-тест для качественного и количественного определения реагиновых антител в сыворотке или плазме Syphilis RPR Test | набор | 1 | 88289 | 88289
2 | Лигатор эндоскопический ES-L007 по ТУ 32.50.13-010.89134710-2017 | Лигатор эндоскопический – применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет располагать лигатурные кольца за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля. 7-ми зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 9,4 до 13 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 145 см, диаметр катетера 2,0 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от модели эндоскопа, используемого специалистами: синий – для эндоскопов марки Olympas и Fujinon, красный – для эндоскопов Pentax. | шт | 5 | 150000 | 750000
| Итого |  |  |  |  | 838289