## Лист1
| Наименование | Цена
| Техническое задание на закупку высокотехнологичного лабораторного оборудования | 5000000
N | Наименование разделов технического задания | Требования, предъявляемые к заданию
1 | Наименование оборудования, его назначение и цели использования | Анализатор хемилюминесценции
2 | Описание оборудования
2.1 | Производительность анализатора до 120 тестов / час. | Наличие
2.2 | Анализатор использует вихревое бесконтактное смешивание. | Наличие
2.3 | 4-этапное магнитное разделение при точно контролируемой температуре | Наличие
2.4 | Анализатор и производитель должны имеют сертификат качества, включая CE, ISO13485; | Наличие
2.5 | Операционная система Windows 10. | Наличие
2.6 | Система проведения реакции и измерения
| Режим детекции - счет фотонов | Наличие
| Детектор сигналов - фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) | Наличие
| Калибровка ФЭУ - эталонный светодиодный модуль | Наличие
| Устройство карусельного типа для проведения реакций на 75 мест | Наличие
| Блок смешивания - автоматизированное смешивание на вортексе | Наличие
| Температура 37±0,3 °C, колебания: ±0,2 °C | Наличие
2.7 | Реагенты:
| Барабан реагентов имеет 25 позиций с температурой охлаждения 2 ~ 8 ° C. | Наличие
| Сканирование реактивов с применением встроенного/внешнего сканера штрих-кода | Наличие
| Анализатор может загружать 2 набора субстрата. Возможна непрерывная загрузка во время проведения анализа. Постоянное подогревание | Наличие
| Реактивы остаются в аппарате стабильным до 56 дней | Наличие
| Размер упаковки с реактивами на 50 тестов или 100 тестов | Наличие
| Анализатор использует готовый промывочный буфер без ручного или бортового разбавления. | Наличие
| В реагенте должны использоваться парамагенетические частицы, диаметр которых соответствует уровню в микрометрах. | Наличие
| Анализатор использует мастер-кривую, которая может использовать не более 3 калибраторов для калибровки. | Наличие
| Калибратор и контроль готовы к использованию, без ручного разведения и восстановления лиофилизата. | Наличие
| Производитель может обеспечить оригинальную марку мультиконтроля, как минимум 2 уровня. | Наличие
2.8 | Обработка образцов | Наличие
| Возможность загрузки 6 стоек по 10 ячеек для образцов, по 3 светодиода индикации состояния для каждого канала. | Наличие
| Загрузка и выгрузка штативов с образцами осуществляется без прерывания анализа | Наличие
| Унифицированные штативы для образцов со съемным адаптером | Наличие
| Статус штатива в реальном времени отображается на дорожке цифровых индикаторов | Наличие
| Сканирование штрих-кода пробирки с применением встроенного сканера штрих-кода | Наличие
| Объем отбираемого образца 10~200 мкл, с шагом 1 мкл | Наличие
| Автоматическое разведение образца 1:2~1:80 | Наличие
| Возможно приоритетное ускорение теста STAT | Наличие
2.9 | Кюветы:
| Кюветы одноразовые пластиковые | Наличие
| Анализатор может загрузить 2 кюветные коробки по 88 кювет в каждой. | Наличие
| Доступ для загрузки кювет в любое время без паузы или остановки процесса | Наличие
| мешок для отходов на 200 кювет | Наличие
| Индикация статуса кювет и мешка для отходов в режиме реального времени | Наличие
2.10 | Зонд для образцов и реактивов | Наличие
| Программируемое определение уровня жидкости | Наличие
| Система обнаружение сгустков | Наличие
| защита от столкновения в горизонтальной и вертикальной плоскостях | Наличие
| Эффективная промывка зонда изнутри и снаружи промывочным буфером под высоким давлением | Наличие
| Взятие образца из закрытой пробирки (автоматический режим подачи пробирки) | Наличие
| Программируемая улучшенная промывка зонда с моющим средством | Наличие
2.11 | Подключение анализатора к лабораторной информационной системе | Наличие
2.12 | Сканер штрихкодов пробирок встроенный | Наличие
2.13 | Сканер штрихкодов пробирок внешний | Наличие
2.14 | Сканер штрихкодов реагентов встроенный | Наличие
2.15 | Типы биологических жидкостей, которые могут исследоваться на анализаторе | сыворотка, плазма.
2.16 | Максимальное количество образцов, единовременно загружаемых на борт анализатора не менее, | 60
2.17 | Использование первичных пробирок | Наличие
2.18 | Использование вторичных пробирок | Наличие
2.19 | Архивирование полученных результатов | Наличие
2.20 | Оповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце | Наличие
2.21 | Наличие функции выполнения срочных исследований | Наличие
2.22 | Управление анализатором с внешнего компьютера | Наличие
2.23 | Запуск программного обеспечения анализатора с внешнего компьютера в операционной системе Windows 10. | Соответствие
2.24 | Наличие системы детекции сгустков и пузырьков воздуха в пробе | Наличие
2.25 | Наличие системы автоматического контроля работоспособности анализатора | Наличие
2.26 | Звуковая сигнализация при сбоях работы анализатора | Наличие
2.27 | Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок | Наличие
2.28 | Сохранение информации об ошибках работы и неисправностях в памяти с указанием времени и даты. | Наличие
2.29 | Наличие индикации уровня реагентов | Наличие
2.30 | Наличие индикации уровня отходдов | Наличие
2.31 | Русскоязычное программное обеспечение | Наличие
2.32 | Вес анализатора не более, кг | 225
3.0 | Требования к времени наработки оборудования на момент закупки:
| На момент поставки оборудование является новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2019 года. | Соответствие
4.0 | Требования к поставщику оборудования и его ответственности:
| Поставщик должен иметь установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан документы. | Наличие
5.0 | Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования с оборудованием и информационными системами, используемыми Заказчиком:
| Оборудование должно подключаться к лабораторной информационной системе по протоколу HL7 и 15ID. | Соответствие
| Наличие сетевого порта LAN для подключения к ЛИС | Наличие
6.0 | Требования к размерам оборудования: высота х длина х ширина не более, мм | 1400 мм*760 мм*600 мм (Ш*Г*В)
7.0 | Регистрационное удостоверение РК | Наличие
8.0 | Требования по объему гарантий качества услуг, к гарантийному и постгарантийному обслуживанию
| Гарантийный срок не менее 12 месяцев | Соответствие
9.0 | Требования к передаче Заказчику с оборудованием технической, согласованной разрешительной и иной документации
| Руководство по эксплуатациина государственном или русском языке. | Наличие
10.0 | Требования к подготовке и инструктажу медицинского и технического персонала Заказчика
| Инструктаж персонала конечного пользователя по работе на анализаторе с выдачей соответствующих документов | Соответствие