## Приложение 1 к ЗЦП
приложение 1
к объявлению по запросу ценовых предложении
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 3 | 17800 | 53400
2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, Mindray | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 3 | 17800 | 53400
3 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. Закрытая система без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. 48 мл., 155 определений. 1х38 +1х10. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 27200 | 27200
4 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 Mindray GLU | Набор для определения Глюкозы в сыворотке на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах, 200 мл., 565 определений. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с гексогиназой (HK). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 4 | 14800 | 59200
5 | Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray | Набор для определения Кальций в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. 410 определений. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 2 | 13900 | 27800
6 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.: 105-004614-00 Mindray | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. CREA-S (Саркозиноксидазный метод). 72 мл., 250 определений 2×27 + 1×18. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 4 | 22900 | 91600
7 | Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray | Набор для определения Магний в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. 410 определений. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 2 | 20600 | 41200
8 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. 410 определений. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 5 | 14700 | 73500
9 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). R-4x40ml в оригинальных флаконах. Total Protein Kit метод. 730 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 10200 | 20400
10 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) (Bil Т) TBI0202, арт: 105-000826-00 Mindray | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-T (Метод VOX) 4х35+2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 3 | 26500 | 79500
11 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | Набор для определения Билирубина прямого в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-D (метод VOX) 4х35 +2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 2 | 26500 | 53000
12 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Метод пероксидаза. Закрытая система. R-4x40ml в оригинальных флаконах, 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы BS-200Е. | набор | 4 | 20500 | 82000
13 | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (Ферментативный колориметрический тест). 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 4 | 40900 | 163600
14 | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray (набор) | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 118500 | 118500
15 | Контрольная сыворотка L1 Норма (N), (6*5 мл). Арт.:105-009119-00 Mindray | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 133600 | 133600
16 | Контрольная сыворотка L2 (P), (6*5 мл). Арт.:105-009120-00 Mindray | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 158700 | 158700
17 | Холестерин высокой плотности (1х40+1х14), арт: 105-000835-00, Mindray | Набор для определения Холестерина липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 155 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 50700 | 50700
18 | Калибровочный стандарт для липидов (HDLC,LDLC)арт.105-001128-00, Mindray | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки липидов. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 1 | 103500 | 103500
19 | Кюветы реакционные для BS-200 Е (10*8), арт. ВА33-30-55737 | Кюветы реакционные для BS-200 Е (10*8), арт. ВА33-30-55737 | набор | 1 | 138400 | 138400
20 | Лампа галогенная 20W, арт: 801-ВА10-00013-00 Mindray | Лампа галогеновая 12V,20W, для автоматического биохимического анализатора BS-200E. | шт | 1 | 130900 | 130900
21 | Тест-полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 | Тест-полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 | упак | 40 | 10400 | 416000
22 | Кюветы реакционные 700 шт в упаковке | Кюветы реакционные 700 шт в упаковке | упак | 1 | 90000 | 90000
23 | Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 1 | 113400 | 113400
24 | Контрольния плазма -2 Coagula-tion Control Plasma-2 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | шт | 1 | 113400 | 113400
25 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка 1600 штук в упаковке для TS1000, TS 4000 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка 1600 штук в упаковке для TS1000, TS 4000 | упак | 1 | 85000 | 85000
26 | С-реактивный белок Латекс тест на слайде 250 опр×1мл | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. (СРБ) (Метод нефелометрии) 1х40 +1х10. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 2 | 18000 | 36000
27 | ASLO-DAC Антистрептолизин О Латекс тест на слайде 250 опр×1м Dac-spectromed. | ASLO-DAC Антистрептолизин О Латекс тест на слайде 250 опр×1м Dac-spectromed. | набор | 1 | 16800 | 16800
28 | SARS-CoV-2 IqG (CLIA) Mindray арт:046-019558-00 | Набор реагентов SARS-CoV-2 IgG состоит из двух картриджей по 50 опр. Содержит калибратор. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 4 | 419400 | 1677600
29 | SARS-CoV-2 IqM (CLIA) Mindray арт:046-019557-00 | SARS-CoV-2 IgM состоит из двух картриджей по 50 опр. Содержит калибратор. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 4 | 419400 | 1677600
30 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | Набор реагентов Свободный трийодтиронин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 70500 | 211500
31 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | Калибратор FT3 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 64600 | 64600
32 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | Набор реагентов Свободный тироксин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 70500 | 211500
33 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | Калибратор FT4 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 64600 | 64600
34 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004212-00 | Набор реагентов Стимулирующий щитовидную железу гормон состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 70500 | 211500
35 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | Калибратор TSH 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 64600 | 64600
36 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007371 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным Низким значением для определяемых аналитов (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 267300 | 267300
37 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007372 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными Высоким значением (Н) для определяемых аналитов (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 267300 | 267300
38 | Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125 ) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004215-00 | Набор реагентов Раковый антиген 125 состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 178800 | 178800
39 | Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор CA125 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 126500 | 126500
40 | Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004219-00 | Набор реагентов Общий антиген простаты состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 154000 | 154000
41 | Калибратор TPSA 3*2мл арт:105-004288-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор TPSA 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 126500 | 126500
42 | Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004218-00 | Набор реагентов Свободный антиген простаты состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 154000 | 154000
43 | Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор FPSA 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 126500 | 126500
44 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) (CA 15-3 ) 2*50 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов Раковый антиген 15-3 состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 178800 | 178800
45 | Калибратор CA15-3 3*2мл арт:105-004285-00 (ИХЛА) Mindray | СА 15-3 Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 126500 | 126500
46 | Мультиконтроль опухоли (L) 6х5мл арт:105-007373-00 (ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным Низким значением для определяемых аналитов (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 446400 | 446400
47 | Мультиконтроль опухоли (H) 6х5мл арт:105-007374-00 (ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными Высоким значением (Н) для определяемых аналитов (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 531800 | 531800
48 | Тропонин I (CLIA) (TroponinI) 2*50мл Mindrayарт:105-005659-00 (ИХЛА)Mindray | Набор реагентов Тропонин I состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 228300 | 228300
49 | Калибратор Troponin I 3*2мл арт:105-005910-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Troponin I 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 157400 | 157400
50 | Мультиконтроль Сердечный(L) 6*5ml арт:105-005927-00¶(ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (Тропонин I, MYO, CK-MB, BNP). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 217100 | 217100
51 | Мультиконтроль Сердечный (H) 6*5ml арт:105-005928-00¶(ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (Тропонин I, MYO, CK-MB, BNP). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 259800 | 259800
52 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Набор реагентов Поверхностный антиген гепатита В состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 129300 | 129300
53 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | Калибратор HBsAg 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 80100 | 80100
54 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным положительным значением для определяемого аналита (HBsAg). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 69600 | 69600
55 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными отрицательным значением (Н) для определяемого аналита (HBsAg). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 69600 | 69600
56 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов Антитело к вирусу гепатита С состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 154000 | 154000
57 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6*5мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным положительным значением для определяемого аналита (Anti-HCV). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 73300 | 73300
58 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в уп по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | набор | 4 | 281100 | 1124400
59 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 8 | 28400 | 227200
60 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | шт | 2 | 22300 | 44600
61 | Углеводный антиген 19-9 (CLIA) (CA19-9) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004217-00 | Набор реагентов Углеводного антиген состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 178800 | 178800
62 | Лизирующий М 30 CFL 500 арт.А12000084 mindrey шт | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Лизирующий раствор для определения Hgb, WBC и дифференцирования WBC крови на гематологических анализаторах «Mindray». Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флаконы по 500 мл. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимым со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | шт | 10 | 31000 | 310000
63 | Дилюент М 30 D20 л mindrey А12000047 | Реагент - Изотонический разбавитель для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Изотонический раствор для разведения крови. Разбавляющий раствор используется для подсчета, дифференцирования по величине клеток крови, дифференцирования WBC, определения гемоглобина на гематологических анализаторах «Mindray». Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на канистре. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем штрих кода закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 7 | 33400 | 233800
64 | контрольный кровь | Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 3 | 89500 | 268500
65 | Лизирующий М 30R 20л арт.А12000048 mindrey шт | Реагент - Моющий раствор для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для использования в качестве моющего средства для удаления лизирующего реагента, клеточных остатков и белков крови, оставшихся в гидравлике гематологического анализатора «Mindray». Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Специальный реагент, предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. | набор | 2 | 34900 | 69800
66 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | Набор для определения Железа в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-D (метод VOX) 4х35 +2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 2 | 35900 | 71800
67 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | набор | 3 | 13400 | 40200
68 | Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-005663-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов Тиреоглобулина состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 135500 | 135500
| Итого |  |  |  |  | 13541700