## Приложение 1 к ЗЦП (hidden)
приложение 1
№ | Наименование | Тех. Спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Аланинаминотрансфераза (R1:4×35+R2:2×18) Mindray | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 9 | 18300 | 164700
2 | Альфа -Амилаза R1 1*38 мл+R2.1x10 мл Mindray | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. Закрытая система без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. 48 мл., 155 определений. 1х38 +1х10. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 5 | 27800 | 139000
3 | Аспартатаминотрансфераза R1:4×35 мл+R 2:2×18 мл Mindray | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 9 | 18300 | 164700
4 | Глюкоза R1:4×40 мл+R2:2×20 мл. Mindray | Набор для определения Глюкозы в сыворотке на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах, 200 мл., 565 определений. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с гексогиназой (HK). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 9 | 15400 | 138600
5 | Калибратор специфических белков 5×1 мл (С3,С4,CRP, IgA, IgG, IgM ) Mindray | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивного белка. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 1 | 137200 | 137200
6 | Калибратор липидов 5×1 мл арт. 105-001128-00 Mindray | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки липидов. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 1 | 100500 | 100500
7 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1 (6×5 мл) Mindray | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 2 | 128900 | 257800
8 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2 (6×5 мл) Mindray | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 2 | 152500 | 305000
9 | Креатининс саркозиноксидазой (R1:2×27 мл + R2:1×18 мл) Mindray | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. CREA-S (Саркозиноксидазный метод). 72 мл., 250 определений 2×27 + 1×18. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е | наб | 18 | 23400 | 421200
10 | Мочевая кислота R1:4×40 мл + R2:2×20 мл Mindray | Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 1 | 23400 | 23400
11 | Мочевина R1:4×35 мл + R2:2×18мл Mindray | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. 410 определений. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 10 | 15500 | 155000
12 | Моющий CD 80 1л, арт: 105-000748-00 Mindray | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 25 | 30700 | 767500
13 | Мультикалибратор 10×3 мл Mindray | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 2 | 114700 | 229400
14 | Общий белок R 4×40 мл Mindray | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). R-4x40ml в оригинальных флаконах. Total Protein Kit метод. 730 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы. | наб | 5 | 11100 | 55500
15 | Общий билирубин R1:4×35 мл + R2:2×18 мл Mindray | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-T (Метод VOX) 4х35+2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 14 | 27300 | 382200
16 | Общий холестерин R 4×40 мл Mindray | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Метод пероксидаза. Закрытая система. R-4x40ml в оригинальных флаконах, 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы BS-200Е. | наб | 12 | 20900 | 250800
17 | Ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации «РФ-Латекс-ВИТАЛ», 250 определений. | Набор РФ-латекс (250 определений) – это быстрый слайд-тест на основе модификации латексного метода для выявления ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови, а также для полуколичественной оценки его содержания. Только для in vitro диагностики. При смешивании суспензии латексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином, с образцом сыворотки крови наблюдается видимая агглютинация, если в образцах присутствует РФ. | наб | 3 | 5500 | 16500
18 | С-реактивный белок( метод нефелометрии) (R1:1×40 + R2:1×10) Mindray | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. (СРБ) (Метод нефелометрии) 1х40 +1х10. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е | наб | 4 | 41800 | 167200
19 | Триглицериды R 4×40 мл Mindray | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (Ферментативный колориметрический тест). 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 4 | 41900 | 167600
20 | Холестерин высокой плотности (R1:1×40 + R2:1×14) Mindray | Набор для определения Холестерина липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 155 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб | 10 | 51800 | 518000
21 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы арт. 105-005665-00 Mindray | Набор реагентов Антитело к пероксидазе щитовидной железы состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 3 | 137800 | 413400
22 | Калибратор Anti-TPO 3*2мл арт: 105-005916-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Anti-TPO 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. | наб | 2 | 78800 | 157600
23 | Контроль антитиреоидных антител H 105-005946-00, Mindray | Набор контроля антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флакона по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. | наб | 1 | 236300 | 236300
24 | Контроль антитиреоидных антител L 105-005945-00, Mindray | Набор контроля антитиреоидных антител (L) (Ant, Anti-TRO на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флакона по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. | наб | 1 | 189000 | 189000
25 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт: 105-004209-00 | Набор реагентов Свободный тироксин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 3 | 63000 | 189000
26 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт: 105-004278-00 | Калибратор FT4 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 2 | 45300 | 90600
27 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-004208-00 | Набор реагентов Свободный трийодтрионин состоит из двух катриджей по 50 опр. Катриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 1 | 63000 | 63000
28 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт: 105-004277-00 | Калибратор FT3 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 1 | 45300 | 45300
29 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт: 105-004212-00 | Набор реагентов Стимулирующий щитовидную железу гормон состоит из двух катриджей по 50 опр. Катриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 3 | 63000 | 189000
30 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт: 105-004281-00 | Калибратор TSH 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 2 | 45300 | 90600
31 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт: 105-007372 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными Высоким значением (Н) для определяемых аналитов (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 1 | 403600 | 403600
32 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт: 105-007371-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным Низким значением для определяемых аналитов (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 1 | 403600 | 403600
33 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт: 115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в уп по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 1 | 443500 | 443500
34 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | кан | 10 | 46300 | 463000
35 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт: 105-004274-00 | Раствор субстрата расфасовак в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. Упакованы в коробки по 4 контейнера. | наб | 2 | 175700 | 351400
36 | Тропонин I (CLIA) (Troponin I) 2*50мл Mindray арт:105-005659-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов Тропонин I состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа | наб | 1 | 283500 | 283500
37 | Калибратор Troponin I 3*2мл арт: 105-005910-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Troponin I 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. | наб | 1 | 196900 | 196900
38 | Мультиконтроль Сердечный (H) 6*5ml арт: 105-005928-00 (ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (Тропонин I, MYO, CK-MB, BNP). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. | наб | 1 | 323700 | 323700
39 | Мультиконтроль Сердечный (L) 6*5ml арт: 105-005927-00 (ИХЛА) Mindray | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (Тропонин I, MYO, CK-MB, BNP). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора СL-1000i Mindray закрытого типа. | наб | 1 | 269300 | 269300
40 | Дилюент М-52 Diluent (20L×1) арт: 105-004045-00, Mindray | Изотонический разбавитель Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5000. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 12 | 50000 | 600000
41 | Реагент лизирующий M-52LH (100мл×4), Mindray | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы BC-5000. Объем флакона не менее 100мл. | фл | 15 | 19400 | 291000
42 | Реагент лизирующий M-52DIFF (500мл×4), Mindray | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы BC-5000. Объем флакона не менее 500мл. | фл | 15 | 30700 | 460500
43 | Контрольная кровь B55, 6*3.5ml (2L, 2N, 2H), Mindray | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5000 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | наб | 6 | 79800 | 478800
44 | Чистящий раствор M-30P Probe cleaner (17mL), Mindray | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай | фл | 45 | 2730 | 122850
45 | Экспресс-тест для качественного и количественного определения реагиновых антител в сыворотке или плазме Syphilis RPR Test | Экспресс-тест для качественного и количественного определения реагиновых антител в сыворотке или плазме Syphilis RPR Test. Syphilis RPR Test состоит из 3 компонентов, в числе которых взвесь кардиолипина (AGS), которая содержит улучшающие учёт результатов микрочастицы угольной пыли, положительная контрольная сыворотка (PC) и отрицательная контрольная сыворотка (NC), а также комплектующие изделия для удобства выполнения теста: тестовые карты с лунками, дозаторы игольчатые для AGS, флаконы-диспенсеры и пипетки-капельницы для сыворотки / плазмы. |  | 1 | 88289 | 88289
46 | Контрольная плазма-1, 1 х 1 мл | Контроль 1, набор реагентов (1x1мл,) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1ml,), High Technology, Inc., (США), совместимость с коагулометром TS-4000 | наб | 2 | 10375 | 20750
47 | Контрольная плазма-2, 1 х 1 мл | Контроль 2, набор реагентов (1x1мл,) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1ml,), High Technology, Inc., (США), совместимость с коагулометром TS-4000 | наб | 2 | 10375 | 20750
48 | Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5 х 2 мл | Набор реагентов для определения Протромбинового Времения (5x2мл,)/ HT-Coag PT Reagent kit (5x2ml), High Technology, Inc., (США), совместимость с коагулометром TS-4000 | наб | 36 | 12350 | 444600
49 | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид CaCl 5х2мл; | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени ( 5x2мл) (эллаговая кислота) / HT-Coag APTT Reagent kit 5x2ml) Кальция хлорид CaCl 5х2мл; High Technology, Inc., (США), совместимость с коагулометром TS-4000 | наб | 2 | 11200 | 22400
50 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбиновый реагент (для реагента фибриногена) 6х2мл + плазма для определения фибриногена 1х1мл + Буфер имидазоловый 2х75мл | Набор реагентов для определения содержания фибриногена (Тромбин для определения содержания фибриногена 6х2ml, Референсная плазма для определения фибриногена 1x1ml,Буфер имидазоловый 2x75ml; HT-Coag Fibrinogen Assay kit (Thrombin Reagent (for Fib Assay) 6х2ml, Fibrinogen Reference Plasma 1x1ml, Immiduzole Buffered Saline 2x75ml; High Technology, Inc., (США), совместимость с коагулометром TS-4000 | наб | 20 | 46500 | 930000
51 | Шарики стальные для фикс сгустка TS1000 и TS 4000 (коаг) | Шарики для фиксации времени образования сгустка (стальные), США (High Technology, Inc.) | уп | 2 | 42835 | 85670
52 | Кюветы реакционные 700 шт. в уп | Кюветы реакционные (700шт. в упак., для коагулометров TS-серии), (High Technology. Inc. США/ Емкость для измерения свертываемости крови. Материал изготовления пластик , вес-2,94 г, соединены по 4 штуки, размеры блока кювет-30х65х16 мм. Линейные размеры ячейки-12х12 мм. Количество штук в упаковке-700. | уп | 1 | 77635 | 77635
53 | Наконечники тип Гильсон (желтые) 200 мкр. Желтые №1000 | Наконечник 2-200 мкл, тип Gilson, нестерил. Объём - 2 - 200 мкл. Упаковка - 1000 шт. Наконечник полимерный подходит для большинства современных дозаторов марок Biohit, Ленпипет, Finpipette, Gilson, Eppendorf, Socorex. Без фильтра, нестерильный. | уп | 5 | 6000 | 30000
54 | Контроль мочи (отрицательный)8 мл FUS-2000 | Один флакон – 8 мл. Для полуавтоматического анализатора мочи Н-100 | шт | 2 | 3100 | 6200
55 | Контроль мочи (положительный)8 мл FUS-2000 | Один флакон – 8 мл. Для полуавтоматического анализатора мочи Н-101 | шт | 2 | 3100 | 6200
56 | Тест полоскимочевые U-11 Urine №100 арт. 0103-30-61161 | Тест полоскимочевые U-11 Urine №100 - d ne,t 100 штук, совместимость с анализатором Mindray UA-66 | наб | 45 | 11400 | 513000
Итог по сумме | [5 empty] | 13562744

## Приложение 1 к ЗЦП.
приложение 1
№ | Наименование | Тех. Спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Фамотидин | порошок для инъекции 20мг | фл | 300 | 355.46 | 106638
2 | Игла бабочка | одноразовый в комплекте с луэр-адаптером и держателем размеры № 21; 22G с катетером не более 19см | шт | 200 | 92 | 18400
3 | Крафт бумага | Крафт бумага 78г 100мерт ширина не менее 103см. | рулон | 3 | 3000 | 9000
4 | Наконечники ректальные | Наконечники ректальные | шт | 130 | 2905 | 377650
5 | Презерватив латексные | ГОСТ 32336-2013, Презерватив латексные №3 с не аромат. смазкой "Ванька-Встанька" гладкий | шт | 200 | 193.75 | 38750
6 | ТЕСТ полоски на глюкометры Сателлит экспресс | тест полосы № 50 на глюкометр "Сателлит" | шт | 30 | 4790 | 143700
Итог по сумме | [5 empty] | 694138