## Приложение 1 к ЗЦП
приложение 1
№ лота | Наименование | Характеристика | Совместимость с анализатором | Ед. изм. | К-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Набор реагентов Поверхностный антиген гепатита В состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 2 | 130500 | 261000
2 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | Калибратор HBsAg 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 2 | 81600 | 163200
3 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным положительным значением для определяемого аналита (HBsAg). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 1 | 70500 | 70500
4 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными отрицательным значением (Н) для определяемого аналита (HBsAg). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 1 | 70500 | 70500
5 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов Антитело к вирусу гепатита С состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 2 | 156600 | 313200
6 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Anti-HCV 2 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 2 | 81600 | 163200
7 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6*2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованным положительным значением для определяемого аналита (Anti-HCV). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 1 | 140300 | 140300
8 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными отрицательным значением (Н) для определяемого аналита (Anti-HCV). Объем готового контрольного раствора не менее 12мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Иммунохемилюминесцентный анализатор CL-1000i (закрытого типа) | набор | 1 | 74400 | 74400
10 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 Mindray | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 Mindray | Биохимический анализатор BS-200E (закрытого типа) | набор | 1 | 162400 | 162400
| Итого | [5 empty] | 1418700